## 测试记录表
测试记录表
| 工作指令号： |  |  | 客户： | 中天科技
| 测试单编号： |  |  | 客户PO:
| 样机型号： | M345J-FA |  | 序列号：
| 生产厂家： | SAEO |  | 机器名称： | 兆欧表
| 批准人： |  |  | 日期：
序号 | 测试内容 | 最大值 | 最小值 | 实测值 | 测试日期 | 状态
1 | 直流输出500V | 503 | 497 | 496 | 2021-07-16 | 不合格
2 | 直流输出400V | 402 | 398 | 400.1 | 2021-07-16 | 合格
3 | 直流输出300V | 305 | 298 | 301 | 2021-07-16 | 合格
4 | 直流输出200V | 202 | 198 | 201 | 2021-07-16 | 合格
5 | 直流输出100V | 102 | 99 | 100.5 | 2021-07-16 | 合格
6 | 直流输出50V | 51 | 49 | 49.7 | 2021-07-16 | 合格
7 | 直流电流20mA | 21 | 19 | 20.5 | 2021-07-16 | 合格
8 | 直流电流10mA | 11 | 9 | 10.3 | 2021-07-16 | 合格
9 | 直流电流5mA | 5.2 | 4.8 | 4.99 | 2021-07-16 | 合格
10 | 直流电流2mA | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2021-07-16 | 不合格

## 参数表
样机型号 | 机器名称 | 生产厂家 | 客户
M345J-FA | 兆欧表 | SANYO | 中天科技
F3450-JE | 绝缘测试仪 | SAEO | 广招测绘
AEG4364-9 | 欧姆表 | TEATE | 元康实业

## 模板使用说明
1、首先在参数表中将基础信息按照给出的参考进行本地化修改
2、测试记录表先填写表头部分，有四个基础数据在参数表中事先已定义，设置了下拉列表进行选择。
3、在测试内容中输入用户需要进行的测试内容，可纯文本或数字
4、在最大值和最小值列，需输入测试的上下限值，如无上限要求，则规定999999为无穷大填入最大值，如无下线要求，则将0填入最小值。用户也可按要求自己定义规则。
5、填写实测值后，模板自动判断测试是否合格，不合格填充红色提示用户。